## Локальная смета
Приложение №6
к договору подряда №________ от «___» июня 2016г.
между ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ("Заказчик")
и ООО «МПК «Техстроймонтаж» ("Подрядчик")
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [9 empty] | Генеральный директор
ООО "МПК "Техстроймонтаж" | [9 empty] | ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
______________М. Г. Конский | [9 empty] | ________________Топорков Н. В.
" _____ " ________________ 2016 г. | [9 empty] | "______ " _______________2016 г.
ОАО"Птицефабрика"Рефтинская"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3
(локальная смета)
на | Монтаж жироуловителя с трубопроводами обвязки. Пристрой к зданию участка утилизации боенских отходов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Техническое задание №3
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3726580,38 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________392233,67 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________48778,3 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________44660,61 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2194,53 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Емкость существующая - 2шт
1 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0.156 | 9814,34 460,88 | 9347,08 1173,33 | 1531.04 | 71.9 | 1458,14 183,04 | 41.9364 | 6.54
2 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) | 0.54 | 3761,22 3761,22 |  | 2031.06 | 2031.06 |  | 342.24 | 184.81
3 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.054 | 7529,92 218,76 | 7306,05 917,23 | 406.62 | 11.81 | 394,53 49,53 | 19.9056 | 1.07
4 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 451.5 | 4.33 | 4.33 | 1955 |  | 1955
5 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (1000 м3 грунта) | 0.21 | 478,65 40,11 | 433,44 67,17 | 100.52 | 8.42 | 91,02 14,11 | 3.65 | 0.77
6 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей (100 м3 мокрого грунта) | 2.1 | 2285.94 | 2285,94 1199,18 | 4800.47 |  | 4800,47 2518,28
7 | ТЕР22-03-001-05 | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводы 273х10 - 2шт, отвод 108х6 - 2шт) (1 т фасонных частей) | 0.1704 | 12017,63 3315,82 | 8701,81 966,82 | 2047.8 | 565.02 | 1482,78 164,75 | 212.28 | 36.17
8 | ТЕР22-01-011-03 | Разборка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм (1 км трубопровода) | 0.004 | 5942,68 3090,16 | 2852,52 363,42 | 23.77 | 12.36 | 11,41 1,45 | 211.8 | 0.85
9 | ТЕРм18-01-001-05 | Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, демонтаж на открытой площадке, масса 2,2 т (1 шт.) | 2 | 6643,16 1061,08 | 5582,08 388,65 | 13286.32 | 2122.16 | 11164,16 777,30 | 82 | 164
10 | СЦП1-1-13-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные, листовые стальные и др.) (т) | 4.4274 | 23.27 |  | 103.03
11 | СЦП3-2-1-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автосамосвалами, а также бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 1 км, класс груза I (т) | 4.4274 | 5.67 | 5.67 | 25.1 |  | 25.1
12 | СЦП1-1-13-Б | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные, листовые стальные и др.) (т) | 4.4274 | 23.13 |  | 102.41
13 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (для обратной засыпки) (1000 м3 грунта) | 0.21 | 8922,7 418,98 | 8497,34 1066,67 | 1873.77 | 87.99 | 1784,44 224,00 | 38.124 | 8.01
14 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 399 | 4.33 | 4.33 | 1727.67 |  | 1727.67
15 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.21 | 822.69 | 822,69 138,55 | 172.76 |  | 172,76 29,10
16 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) | 0.21 | 406.25 | 406,25 68,42 | 85.31 |  | 85,31 14,37
Раздел 2. Трубопровод подводящий к жироуловителю Ду 225
17 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0.08648 | 9814,34 460,88 | 9347,08 1173,33 | 848.74 | 39.86 | 808,34 101,47 | 41.9364 | 3.63
18 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) | 0.0552 | 3924,75 3924,75 |  | 216.65 | 216.65 |  | 357.12 | 19.71
19 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.00552 | 7529,92 218,76 | 7306,05 917,23 | 41.57 | 1.21 | 40,33 5,06 | 19.9056 | 0.11
20 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 197.8 | 4.33 | 4.33 | 856.47 |  | 856.47
21 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (1000 м3 грунта) | 0.092 | 478,65 40,11 | 433,44 67,17 | 44.04 | 3.69 | 39,88 6,18 | 3.65 | 0.34
22 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей (100 м3 мокрого грунта) | 0.92 | 2285.94 | 2285,94 1199,18 | 2103.06 |  | 2103,06 1103,25
23 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) | 0.67 | 1636,02 117,4 | 26,91 5,47 | 1096.13 | 78.66 | 18,03 3,66 | 10.2 | 6.83
24 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.3106 | 935,45 935,45 |  | 290.55 | 290.55 |  | 88.5 | 27.49
25 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 34.2 | 135.61 |  | 4637.86
26 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (для обратной засыпки) (1000 м3 грунта) | 0.05845 | 7436,65 349,15 | 7081,12 888,89 | 434.67 | 20.41 | 413,89 51,96 | 31.77 | 1.86
27 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 113.9775 | 4.33 | 4.33 | 493.52 |  | 493.52
28 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.05845 | 822.69 | 822,69 138,55 | 48.09 |  | 48,09 8,10
29 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) | 0.05845 | 406.25 | 406,25 68,42 | 23.75 |  | 23,75 4,00
30 | ТЕР22-01-021-07 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм (1 км трубопровода) | 0.058 | 12303,69 4404,78 | 7301,84 1077,98 | 713.61 | 255.48 | 423,51 62,52 | 340.4 | 19.74
31 | ТСЦ-507-2066 | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) (10 м) | 5.858 | 9112.1 |  | 53378.68
32 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, втулок (10 фасонных частей) | 2 | 344,53 61,34 | 283,19 45,49 | 689.06 | 122.68 | 566,38 90,98 | 4.8 | 9.6
33 | ТСЦ-507-0814 | Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 4 | 1129.9 |  | 4519.6
34 | ТСЦ-507-0929 | Угольник 30° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 4 | 918.68 |  | 3674.72
35 | ТСЦ-507-0886 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 6 | 1542.25 |  | 9253.5
36 | ТСЦ-507-0720 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 6 | 730.86 |  | 4385.16
37 | ТЕР22-01-011-10 | Укладка стальных водопроводных труб (футляров) диаметром 400 мм (1 км трубопровода) | 0.018 | 954126,21 10869,55 | 27806,44 3396,06 | 17174.27 | 195.65 | 500,52 61,13 | 745 | 13.41
38 | ТЕР22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (1 км трубопровода) | 0.018 | 47942,26 5288,36 | 26462,71 2415,43 | 862.96 | 95.19 | 476,33 43,48 | 404 | 7.27
39 | ТСЦ-101-1752 | Мастика «Изол» (т) | 0.234 | 7017.4 |  | 1642.07
40 | ТЕР22-05-003-04 | Протаскивание в футляр труб диаметром 225 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) | 0.18 | 4201,55 1228,99 | 79.2 | 756.28 | 221.22 | 14.26 | 90.7 | 16.33
41 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм (1 футляр) | 2 | 691,06 100,91 | 169.73 | 1382.12 | 201.82 | 339.46 | 7.99 | 15.98
42 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей (неразъемное соединение полиэтилен-сталь) (10 фасонных частей) | 0.2 | 344,53 61,34 | 283,19 45,49 | 68.91 | 12.27 | 56,64 9,10 | 4.8 | 0.96
43 | Прайс | НСПС 225x219 ГАЗ SDR11 (шт.) | 2 | 813.68 |  | 1627.36
44 | ТЕР22-06-005-05 | Врезка в существующие сети стальных труб диаметром 200 мм (1 врезка) | 2 | 452,96 63,38 | 253,76 24,99 | 905.92 | 126.76 | 507,52 49,98 | 4.11 | 8.22
45 | ТЕРм12-11-006-07 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к оборудованию, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм (1 присоединение) | 2 | 431,25 370,08 | 33.32 | 862.5 | 740.16 | 66.64 | 24 | 48
Раздел 3. Трубопровод отводящий от жироуловителя Ду315
46 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0.09 | 9814,34 460,88 | 9347,08 1173,33 | 883.29 | 41.48 | 841,24 105,60 | 41.9364 | 3.77
47 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) | 0.0574 | 3924,75 3924,75 |  | 225.28 | 225.28 |  | 357.12 | 20.5
48 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.00574 | 7529,92 218,76 | 7306,05 917,23 | 43.22 | 1.26 | 41,94 5,26 | 19.9056 | 0.11
49 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей (100 м3 мокрого грунта) | 0.9574 | 2285.94 | 2285,94 1199,18 | 2188.56 |  | 2188,56 1148,09
50 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 205.841 | 4.33 | 4.33 | 891.29 |  | 891.29
51 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (1000 м3 грунта) | 0.09574 | 478,65 40,11 | 433,44 67,17 | 45.83 | 3.84 | 41,5 6,43 | 3.65 | 0.35
52 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) | 0.073 | 1636,02 117,4 | 26,91 5,47 | 119.43 | 8.57 | 1,96 0,40 | 10.2 | 0.74
53 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.3456 | 935,45 935,45 |  | 323.29 | 323.29 |  | 88.5 | 30.59
54 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 38 | 135.61 |  | 5153.18
55 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0.05882 | 7436,65 349,15 | 7081,12 888,89 | 437.42 | 20.54 | 416,51 52,28 | 31.77 | 1.87
56 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 114.699 | 4.33 | 4.33 | 496.65 |  | 496.65
57 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.05882 | 822.69 | 822,69 138,55 | 48.39 |  | 48,39 8,15
58 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) | 0.05882 | 406.25 | 406,25 68,42 | 23.9 |  | 23,9 4,02
59 | ТЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм (1 км трубопровода) | 0.022 | 13656,79 4553,59 | 8252,37 1202,04 | 300.45 | 100.18 | 181,55 26,44 | 351.9 | 7.74
60 | ТСЦ-507-2067 | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95) (10 м) | 2.222 | 17763.1 |  | 39469.61
61 | ТЕР22-03-002-01 прим. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) | 0.2 | 344,53 61,34 | 283,19 45,49 | 68.91 | 12.27 | 56,64 9,10 | 4.8 | 0.96
62 | ТСЦ-507-0927 | Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 2 | 215.59 |  | 431.18
63 | ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (1 врезка) | 2 | 313,71 217,39 |  | 627.42 | 434.78 |  | 17.01 | 34.02
64 | ТЕР22-01-011-10 | Укладка стальных водопроводных труб (футляров) диаметром 400 мм (1 км трубопровода) | 0.0125 | 954126,21 10869,55 | 27806,44 3396,06 | 11926.58 | 135.87 | 347,58 42,45 | 745 | 9.31
65 | ТЕР22-02-003-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм (1 км трубопровода) | 0.0125 | 47942,26 5288,36 | 26462,71 2415,43 | 599.28 | 66.1 | 330,78 30,19 | 404 | 5.05
66 | ТСЦ-101-1752 | Мастика «Изол» (т) | 0.1625 | 7017.4 |  | 1140.33
67 | ТЕР22-05-003-04 | Протаскивание в футляр труб диаметром 250 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) | 0.125 | 4201,55 1228,99 | 79.2 | 525.19 | 153.62 | 9.9 | 90.7 | 11.34
68 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм (1 футляр) | 1 | 691,06 100,91 | 169.73 | 691.06 | 100.91 | 169.73 | 7.99 | 7.99
69 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей (неразъемное соединение полиэтилен-сталь) (10 фасонных частей) | 0.2 | 344,53 61,34 | 283,19 45,49 | 68.91 | 12.27 | 56,64 9,10 | 4.8 | 0.96
70 | Прайс | НСПС 315x273 ГАЗ SDR11 (шт.) | 2 | 1879.26 |  | 3758.52
71 | ТЕРм12-11-006-08 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к оборудованию, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм (1 присоединение) | 2 | 505,69 431,76 | 36.99 | 1011.38 | 863.52 | 73.98 | 28 | 56
Раздел 4. Трубопровод для отвода грунтовых вод
72 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0.04615 | 9814,34 460,88 | 9347,08 1173,33 | 452.93 | 21.27 | 431,37 54,15 | 41.9364 | 1.94
73 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) | 0.0299 | 3924,75 3924,75 |  | 117.35 | 117.35 |  | 357.12 | 10.68
74 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.00299 | 7529,92 218,76 | 7306,05 917,23 | 22.51 | 0.65 | 21,85 2,74 | 19.9056 | 0.06
75 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 105.651 | 4.33 | 4.33 | 457.47 |  | 457.47
76 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей (100 м3 мокрого грунта) | 0.4914 | 2285.94 | 2285,94 1199,18 | 1123.31 |  | 1123,31 589,28
77 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (1000 м3 грунта) | 0.04914 | 478,65 40,11 | 433,44 67,17 | 23.52 | 1.97 | 21,3 3,30 | 3.65 | 0.18
78 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) | 0.318 | 1636,02 117,4 | 26,91 5,47 | 520.25 | 37.33 | 8,56 1,74 | 10.2 | 3.24
79 | ТЕР22-01-021-07 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм (1 км трубопровода) | 0.006 | 12303,69 4404,78 | 7301,84 1077,98 | 73.82 | 26.43 | 43,81 6,47 | 340.4 | 2.04
80 | ТСЦ-507-2066 | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95) (10 м) | 0.606 | 9112.1 |  | 5521.93
81 | ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых (1 врезка) | 1 | 313,71 217,39 |  | 313.71 | 217.39 |  | 17.01 | 17.01
Раздел 5. Монтаж жироуловителя - 2 шт
Фундамент
82 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0.454 | 9814,34 460,88 | 9347,08 1173,33 | 4455.71 | 209.24 | 4243,57 532,69 | 41.9364 | 19.04
83 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) | 0.226 | 3924,75 3924,75 |  | 886.99 | 886.99 |  | 357.12 | 80.71
84 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.0226 | 6275,78 182,3 | 6088,38 764,36 | 141.83 | 4.12 | 137,6 17,27 | 16.588 | 0.37
85 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив из траншей (100 м3 мокрого грунта) | 4.766 | 2285.94 | 2285,94 1199,18 | 10894.79 |  | 10894,79 5715,29
86 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 1024.69 | 4.33 | 4.33 | 4436.91 |  | 4436.91
87 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (1000 м3 грунта) | 0.4766 | 478,65 40,11 | 433,44 67,17 | 228.12 | 19.12 | 206,58 32,01 | 3.65 | 1.74
88 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного (1 м3 основания) | 36 | 288,26 27,62 | 67,69 7,48 | 10377.36 | 994.32 | 2436,84 269,28 | 2.4 | 86.4
89 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) | 0.2464 | 2146,63 176,92 | 27.29 | 528.93 | 43.59 | 6.72 | 14.36 | 3.54
90 | ТЕР06-01-049-03 | Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен 200 мм (100 м3 железобетона в деле) | 0.1982 | 54874,04 18547,24 | 19715,53 1204,36 | 10876.03 | 3676.06 | 3907,62 238,70 | 1368.8 | 271.3
91 | ТСЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (т) | 1.236 | 4963.66 |  | 6135.08
92 | ТСЦ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм (т) | 1.236 | 3396.2 |  | 4197.7
93 | ТСЦ-402-0195 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (кг) | 80.48 | 77.87 |  | 6266.98
94 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) | 1.72 | 1496,69 284,08 | 104.01 | 2574.31 | 488.62 | 178.9 | 21.2 | 36.46
Обратная засыпка
95 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) | 0.4122 | 7436,65 349,15 | 7081,12 888,89 | 3065.39 | 143.92 | 2918,84 366,40 | 31.77 | 13.1
96 | СЦП3-3-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) | 803.79 | 4.33 | 4.33 | 3480.41 |  | 3480.41
97 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.3962 | 822.69 | 822,69 138,55 | 325.95 |  | 325,95 54,89
98 | ТЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) | 0.3962 | 406.25 | 406,25 68,42 | 160.96 |  | 160,96 27,11
99 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.16 | 1027,4 1027,4 |  | 164.38 | 164.38 |  | 97.2 | 15.55
Оборудование
100 | ТЕРм28-09-009-02 | Монтаж оборудования на готовые основания, жироуловитель, объем 20 м3 (1 шт.) | 2 | 3448,09 2510,09 | 708,12 22,57 | 6896.18 | 5020.18 | 1416,24 45,14 | 209 | 418
101 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.36 | 1027,4 1027,4 |  | 369.86 | 369.86 |  | 97.2 | 34.99
102 | ТСЦ-408-0417 | Песок кварцевый фракции 0,65 -1,0 мм (м3) | 37.8 | 477.42 |  | 18046.48
Перекрытие-крышка
103 | ТЕРм38-01-006-07 | Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) конструкции массой до 0,5 т из сортового, листового проката (1 т конструкций) | 0.441 | 13462,69 2570,5 | 3760,46 49,74 | 5937.05 | 1133.59 | 1658,36 21,94 | 194 | 85.55
104 | ТЕР13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.146 | 574,33 79,95 | 11,24 0,16 | 83.85 | 11.67 | 1,64 0,02 | 5.33 | 0.78
105 | ТЕР13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.146 | 804,63 35,53 | 18,45 0,16 | 117.48 | 5.19 | 2,69 0,02 | 2.78 | 0.41
106 | ТЕР09-04-002-03 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности (сендвич-панель) (100 м2 покрытия) | 0.27 | 2690,79 577,66 | 1925,66 172,5 | 726.51 | 155.97 | 519,93 46,58 | 45.2 | 12.2
107 | ТСЦ-201-0263 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый (м2) | 27 | 650.77 |  | 17570.79
108 | ТСЦ-201-0269 | Панели металлические трехслойные кровельные бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый (м2) | 27 | 641.77 |  | 17327.79
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 359703.64 | 23785.97 | 78210,37 15049,33 |  | 1908.29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 375003.09 | 27353.87 | 89941,92 17306,74 |  | 2194.53
Накладные расходы | [5 empty] | 40199.45
Сметная прибыль | [5 empty] | 25809.43
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 392233.67 |  |  |  | 1307.25
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 48778.3 |  |  |  | 887.28
Итого | [5 empty] | 441011.97 |  |  |  | 2194.53
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 257501.86
Машины и механизмы | [5 empty] | 89941.92
ФОТ | [5 empty] | 44660.61
Накладные расходы | [5 empty] | 40199.45
Сметная прибыль | [5 empty] | 25809.43
Временные здания и сооружения 2% | [5 empty] | 8820.24
Итого | [5 empty] | 449832.21
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 8996.64
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 458828.85
протокол от 27.04.2016 № 4 458 828,85 * 6,883 | [5 empty] | 3158118.97
НДС 18% | [5 empty] | 568461.41
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3726580.38 |  |  |  | 2194.53
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)